Kartlegging av brannsikkerhet

Disse var med på kartleggingen:
Dato for tilsyn:

Område	Avviksbeskrivelse – OK	Opprettet + signatur
Har det vært brann eller branntilløp?
Har det vært gjennomført brannøvelser og er dette dokumentert?
Forefinnes det brannverndokumentasjon?
Forefinnes det oversikt over tekniske brannverntiltak for bygget?
Forefinnes det oversikt over intern fordeling av oppgaver i forbindelse med brannsikringsarbeid og eventuelle brannsituasjoner?
Forefinnes det rednings og beredskapsplaner for bygget?
Forefinnes det nødvendige branntegninger for bygget? (Tegningene skal vise alle deler og installasjoner med brannforebyggende funksjon samt rømningsveier)
Forefinnes det oversikt over kontroll og vedlikehold av teknisk anlegg som har betydning for brannsikkerheten?
Forefinnes det branninstruks på strategiske steder som forteller hva som skal gjøres i tilfelle brann?
Har alle medarbeidere (også vikarer) fått opplæring i hva de skal gjøre i tilfelle brann (instruks), hvordan brannslukningsutstyr virker m.m.
Er det foretatt kontroll av brannslukningsutstyr slik at disse virker slik de skal?
Er det utplassert nok, hensiktsmessig manuelt slukkingsutstyr som skal kunne benyttes i alle rom?
Kan atkomst til rømningsveier skje uten hindring?
Kan dør til, og i, rømningsveier slås ut i rømningsretningen, eller er det annen likeverdig funksjon?
Kan dør i rømningsvei fra lokale hvor det befinner seg mer enn 150 personer åpnes uten nøkkel?
Er det markeringslys ved dører og retningsforandringer, samt ledende lys eller tilsvarende innretninger i bygningen?
Er det tilstrekkelig slukkevann, slik at det er lett tilgjengelig atkomst til tilstrekkelig vann ved slukkeinnsats?
Er det mye opphoping av tom emballasje på lager eller andre steder i lokalene butikken leier?
Blir det gjennomført tilstrekkelig vedlikehold og ettersyn av maskinrom og maskiner i forbindelse med kjøler/frysedisk/reoler? (Det kan foretas kontroll av motorer ved å holde handen på motoren. Er det for varmt på motoren til at du kan holde handen på den, bør teknisk personell tilkalles)
Foregår det røyking som kan gi brannfare?
Oppbevares eventuell reservestrømbelysning på forsvarlig måte? (gass/propan o.l.)