Sjekkliste for intern kontroll av elektriske installasjoner og utstyr

Kryss av for JA eller NEI. Kommer svaret i skravert felt må feilen / saken utbedres / sjekkes opp.

Kontrollobjekt	JA	NEI	Merknader
Inntak:
Er det synlig skader?
Er sikringer unormalt varme?
Er inntakskabelen betryggende festet?
Sikringsskap / tavle:
Er alle spenningsførende deler beskyttet mot tilfeldige berøring?
Er sikringskurser og brytere riktig merket med hvilket rom/anlegg de står for?
Har sikringene riktig størrelse i forhold til merking?
Er skrusikringer godt tilskrudd?
Er noen sikringslokk, brytere eller vern, unormalt varme?
Er noe skadet?
Er det sikringer som ofte ryker?
Er uvedkommende ting oppbevart i sikringsskapet?
Fungerer testknapp på jordfeilbrytere / varsel?
Er det montert bruksanvisning for jordfeilbryter / -varsler?
Er anordning for lukking / låsing av sikringsskap / tavle i orden?
Er det utsparinger i sikringsskapet som ikke er tettet?
Er gummilist i tett sikringsskap hel?

Kontrollobjekt	JA	NEI	Merknader
Ledningsopplegg:
Er alle kabler betryggende festet?
Er noen kabler / ledninger skadet?
Er det utstrakt bruk av bevegelige ledninger (gummikabler o.l.)?
Er bevegelige ledninger skadet?
Ligger bevegelige ledninger utsatt til for skader?
Brukes bevegelige ledninger i samme rom som de er tilkoblet?
Blir skjøteledninger som brukes ute fjernet umiddelbart etter bruk? (motorvarmere o.l.)
Brukes flyttbar stikkontakt direkte i fastmontert stikkontakt (ikke seriekobling av skjøteledninger)?
Er hovedjordledningen (gul/gulgrønn) tilkoblet vannrør, jordspyd eller fundamentjord (kobbertråd)?
Er åpninger for kabler gjennombygningsdeler tilstrekkelig tettet (brannseksjonering)?
Materiell og elektrisk utstyr:
Er el. utstyr eller apparater skadet?
Fungerer el. apparater og utstyr slik som de skal (v.v. beholder, kokeplater, kaffetraktere osv.)?
Er skrekkavlastning på utstyr som er tilknyttet med bevegelig ledning i orden?
Er det foretatt rengjøring av elektrisk utstyr (vifter, filter, motorer o.l.)?
Er varmeovner tildekket av gardiner, klær, møbler o.l.?
Brukes det for store lyspærer i lysarmaturer (brune flekker på skjermen)?
Er fastmontert utstyr (varmeovn, lysarmatur, stikkontakt o.l.) festet?

Kontrollobjekt	JA	NEI	Merknader
Generelt:
Er det unormalt varmt (30-40 grader C.) i rom med elektrisk utstyr (motorrom, ventilasjonsrom, tavlerom o.l.?
Er det utført elektriske installasjonsarbeider siden forrige internkontroll?
Hvis ja, er dette utført av elektroinstallatør?
Hvis ja, er det mottatt bekreftelse fra DLE ved elverket, om at arbeidet er meldt utført?
Er det foretatt bruksendring i noen av rommene (mere støv, fuktighet e.l.)?